| OBIECTIV: |  | Amenajare intersectie intre Drumul National DN 39 (E87) km 29+940 si drumul comunal DC 6 (intrarea in Costinesti), Comuna Costinesti, Judetul Constanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL: |  | Amenajare intersectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  | Parte carosabila giratoriu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea |  | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; |  |  |  | mc |  | 63.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | TRA01A30 |  | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  |  | tona |  | 132.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TRA05A05 |  | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  |  |  | tona |  | 14.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | DA12A1 |  | Strat de fundatie inferioara sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire; |  |  |  | mc |  | 270.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | TRA01A30 |  | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  |  | tona |  | 666.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA05A05 |  | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  |  |  | tona |  | 67.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | DA12A1 |  | Strat de fundatie superioara sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire; |  |  |  | mc |  | 270.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

| STADIUL FIZIC: Parte carosabila giratoriu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  | tona |  | 666.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  |  | tona |  | 67.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | DB01B1 | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica; |  |  | mp |  | 900.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  | tona |  | 4.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | DB02D1 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida |  |  | 100 mp |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  | tona |  | 0.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  |  | tona |  | 0.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | DB14B1 | Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica; - 8 cm |  |  | tona |  | 172.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | 20018324 | Mixtura asfaltica tip AB31.5 ; |  |  | t |  | 173.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  | tona |  | 173.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

| STADIUL FIZIC: Parte carosabila giratoriu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 18 | DB01B1 | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica; |  |  | mp |  | 900.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  | tona |  | 4.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | DB02D1 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida |  |  | 100 mp |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  | tona |  | 0.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  |  | tona |  | 0.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | DB13B1 | Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica - 6 cm |  |  | tona |  | 126.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | 1422020 | Beton asfaltic BAD 22.4 |  |  | tona |  | 127.28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  | tona |  | 127.28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | DA19A1 | Asternere geocompozit antifisura |  |  | mp |  | 210.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | DB01B1 | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica; |  |  | mp |  | 900.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

| STADIUL FIZIC: Parte carosabila giratoriu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 28 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 4.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | DB02D1 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida |  |  |  |  | 100 mp |  |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  |  |  |  | tona |  |  | 0.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 32 | DB19E1 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica |  |  |  |  | mp |  |  | 900.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33 | 2802160 | MIXTURA ASFALTICA MAS 16 |  |  |  |  | TON A |  |  | 84.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 84.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material |  | manopera |  | utilaj |  |  |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.