Anexa 1 -la Formularul de oferta financiara

Denumire Ofertant

SC__________________SA/SRL

Centralizator de preturi –

,, Service pentru sistemele de supraveghere, pentru sistemele de panica, pentru sistemele de securitate si pentru sistemul de control acces din AI-uri si ACI-uri

| A. Valoare proiect tehnic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire echipament | Cantitate | Pret unitar lei/luna | Valoare |
|  |  | buc |  | lei fara TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3) |
| 1 | Intocmire proiect tehnic privind alarmarea antiefractie ACI Negru Voda, ACI Vama Veche, ACI Calarasi si ACI Isaccea | 4 |  |  |

| B. Valoare totala 2 sisteme de securitate si de control acces |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire echipament | Cantitate | Pret unitar lei/luna | Valoare |
|  |  | buc |  | lei fara TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3) |
| 1 | Instalare sistem de securitate casierie in ACI | 2 |  |  |
| 2 | Instalare sistem de panica in ACI | 1 |  |  |

| C. Valoare totala revizii |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire echipament | Cantitate | Numar luni | Pret unitar | Valoare mentenanta |
|  |  | buc |  | lei/luna fara TVA | lei fara TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3x4) |
| 1 | Sistem de supraveghere video | 6 | 12 |  |  |
| 2 | Sisteme panica | 2 | 12 |  |  |
| 3 | Sistem control acces | 1 | 12 |  |  |
| 4 | Sistem securitate casierie | 2 | 12 |  |  |
|  | TOTAL REVIZII |  | x | x |  |

| E. Valoare piese, subansamble de schimb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire |  | Cantitate | P.U. | Valoare lei fara TVA |
| 1 | transformator capsulat 20/16 |  | 1 |  |  |
| 2 | sursa stabilizata 12V/3A |  | 5 |  |  |
| 3 | acumulator 12V/7A |  | 15 |  |  |
| 4 | camera video in carcasa de exterior mediu de functionare intre -30°C si +60°C, Day&Night, 12VDC/24VAC |  | 10 |  |  |
| 5 | cablu semnal video (m) |  | 100 m |  |  |
| 6 | cablu FTP (m) |  | 100m |  |  |
| 7 | tub flexibil (m) |  | 100m |  |  |
| 8 | adaptor F-BNC M-T Baloon |  | 18 |  |  |
| 9 | Doze IP |  | 1 |  |  |
| 10 | Mufe jack alimentare |  | 6 |  |  |
| 11 | Sirena de exterior autoalimentata, cu flash |  | 2 |  |  |
| 12 | Buton panica |  | 10 |  |  |
| 13 | Controller AC 225 |  | 1 |  |  |
| 14 | Cititor proximitate Rosslare AY CR12 |  | 2 |  |  |
| 15 | Sursa cu back-up |  | 2 |  |  |
| 16 | Unitate centrala efractie DSC PC 1832 |  | 1 |  |  |
| 17 | Modul extensie 8 zone DSC PC 5108 |  | 1 |  |  |
| 18 | Senzor magnetic usa/geam |  | 1 |  |  |
| 19 | Senzor soc Optex Vibro |  | 1 |  |  |
| 20 | Detector miscare DSC LC100 PI |  | 1 |  |  |
| 21 | Senzor geam spart DSC LC105DGB |  | 1 |  |  |
| 22 | Sirena interior Bentel Wave |  | 1 |  |  |
| 23 | Electromagnet 280 kgf cu suport Sesame EM/LZ 280 |  | 2 |  |  |
| 24 | Buton iesire PBK 815 |  | 2 |  |  |
| 25 | HDD 2 TB WD |  | 1 |  |  |
| 26 | Camera video bullet Dahua HAC-HFW 1000 RM |  | 3 |  |  |
| 27 | UPS 1000 VA |  | 1 |  |  |
| 28 | Camera video IP Bullet HIKVISION DS-2CD2T45G0P-1 |  | 1 |  |  |
| 29 | Camera video DOME HIKVISION DS-2CD1143G0E-1 |  | 1 |  |  |
| 30 | HDD 4 TB WD |  | 1 |  |  |
|  | TOTAL PIESE SCHIMB |  | x | x |  |
| VALOARE = (A=val proiect) +(B=val sist sec si control)+ (C= val. revizii) + (D= val interventii) + (E=val piese) |  |  |  |  |  |

Denumire ofertant

SC ___________________SA/SRL

Administrator

Nume, Prenume____________

Semnatura si stampila