**Anexa 1 -la Formularul de oferta financiara**

**Denumire Ofertant**

**SC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_SA/SRL**

**Centralizator de preturi**

**Centrale termice pe gaze naturale de - 4 buc (cu montaj inclus) pentru sediul D.R.D.P. Constanta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr Crt** | **Denumire lucrare** | **U.M.** | **Cant** | **Pret unitar Lei/UM** | **Valoare Lei fara TVA** |
| 1 | Pachet centrala termica, kit de evacuare gaze arse | buc | 4 |  |  |
| 2 | Modul legare cascada centrale termice pe gaz | buc | 4 |  |  |
| 3 | Automatizare comanda centrale termice | buc | 1 |  |  |
| 4 | Punere in functiune si intocmire livrete aparate | buc | 4 |  |  |
| 5 | Montaj centrale termice pe gaz – 4 buc, montaj module legare cascada centrale – 4 buc, montaj si programare automatizare comanda centrale, inlocuire conducte de legatura si a elementelor aferente (armaturi, aerisitoare, coturi, filtre, flanse, manometre, nipluri, supape de sens, supape de siguranta, suporti/coliere conducte, teuri) dintre centrale si preselectorul hidraulic, inlocuit elemente de legatura (armaturi, nipluri, coturi, regulatoare de presiune) dintre linia de gaz si centrale, realizare conexiune electrica intre componente. | \* | 1 |  |  |

\*Cantitatile se vor determina in functie de caracteristicile, cerintele, datele si necesitatile din caietul de sarcini.

Executia lucrarii se va face in baza comenzii achizitorului, in conditiile stabilite in caietul de sarcini, cu respectarea termenului de executie stabilit de achizitor.

Preturile unitare includ costul cu transportul pana la destinatia finala a achizitorului, respectiv la sediul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta, din Municipiul Constanta, Strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta precum si montajul centralelor.

**Denumire ofertant**

 **SC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_SA/SRL**

 **Administrator**

 **Nume, Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Semnatura si stampila**