Anexa 1 -la Formularul de oferta financiara

Denumire Ofertant

SC__________________SA/SRL

Centralizator de preturi

Achizitie, montaj si punere in functiune Centrale termice electrice (2 buc.) – District Tariverde

| Nr Crt | Denumire serviciu | UM | Cant | Pret unitar Lei/UM | Valoare Lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termica electrica 24kW | Buc. | 2 | x | x |
| 2 | Tablou electric de protectie | Buc. | 2 | x | x |
| 3 | Butelie egalizare | Buc. | 1 | x | x |
| 4 | Grup pompare | Buc. | 1 | x | x |
| 5 | Vas expansiune | Buc. | 1 | x | x |
| 6 | Tevi si elemente de legatura | * | - | x | x |
| 7 | Montat centrale termice electrice, montat tablouri electrice, montat butelie de egalizare, montat grup pompare, montat vas de expansiune, realizare instalatiei de legatura intre componentele termice, legare in cascada centrale, punere in functiune si scolarizare personal | * | - | x | x |
|  | TOTAL (lei fara TVA) | - | - | - | x |

* Cantitatile se vor determina in functie de caracteristicile, cerintele, datele si  necesitatile din caietul de sarcini

Executia lucrarii  se va face in baza comenzii achizitorului, in conditiile stabilite in caietul de sarcini, cu respectarea termenului de executie stabilit de achizitor.

Preturile unitare includ costul cu transportul si montajul, pana la destinatia finala a achizitorului, respectiv Districtului Tariverde, Localitatea Tariverde, Strada Tulcei, nr. 11, Judetul Constanta.

Denumire ofertant

SC ___________________SA/SRL

Administrator

Nume, Prenume____________

Semnatura si stampila