## Anexa 1D
Oferta financiara servicii de mentenanta pentru instalatiile spatiilor de servicii si CIC-urile de pe A2 pe o perioada de 2 ani
Anexa 1D
Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitati servicii/an/spatiu |  | Tarif lei/UM | An 1 |  |  | An 2 |  |  | An 1 + An 2
|  |  | min. | max. |  | Valoare (lei fara TVA) |  |  | Valoare (lei fara TVA) |  |  | TOTAL
[6 empty] | nr. spatii | min. | max. | nr. spatii | min. | max. | nr. spatii | min. | max.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3x5x6 | 8 = 4x5x6 | 9 | 10 = 3x5x9 | 11 = 4x5x9 | 11 = 6+9 | 12 = 7+10 | 13 = 8+11
1 | Demontare pompe submersibile, deznisipare, remontare pompe | buc | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Demontare si inlocuire filtre apa | buc | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
3 | Golire si spalare rezervoare de acumulare + verificare electropompe apa/hidrofor | buc | 0 | 1 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4 | Vidanjare fosa septica in totalitate ( min 1 data pe luna, maxim 4 ori pe luna) | buc | 12 | 27 |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
5 | Ridicarea si transportul gunoiului menajer din spatiile de servicii | tone | 8 | 20 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
6 | Ridicarea si transportul resturilor biodegradabile rezultate in urma activitatii de cosire din spatiile de servicii | tone | 7 | 15 |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
7 | Deratizare cladire spatii de servicii (200 mp/spatiu) | buc | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ofertant
Semnatura
Stampila

## Anexa 1C
Ofertant
Oferta financiara pentru materialele consumabile necesare desfasurarii activitatii in spatiile de servicii si CIC-urile de pe A2 pe o perioada de 2 ani
Anexa 1C
Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitati servicii/an/spatiu |  | Tarif lei/UM | An 1 |  |  |  | An 2 |  |  |  | 2 Ani
|  |  | min. | max. |  | Valoare (lei fara TVA) |  |  |  | Valoare (lei fara TVA) |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | nr. spatii | nr. luni | min. | max. | nr. spatii | nr. luni | min. | max. | nr. spatii | min. | max.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3x5x6x7 | 9 = 4x5x6x7 | 10 | 11 | 12 = 3x5x10x11 | 13 = 4x5x10x11 | 14 = 6+10 | 15 = 8+12 | 16= 9+13
1 | Sapun lichid (maxim 1 parcare x30 zile x 0.75 l/zi) | litru | 15 | 22.5 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
2 | Prosop hartie pliate "Z" ambalate in pachete de 200 servetele/pachet (dimensiuni 21.5x25 cm/servetel) | Pachet | 5 | 19 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
3 | Hartie igienica in 2 straturi min 110m/rola (diametrul rolei intre min 19 cm - max 23 cm) (1 parcare x 7 cabine x 1 rola/ 5 zile x 6 ori/luna) | Buc. | 21 | 42 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4 | Odorizant WC pentru bazin WC (min 100 - 150 g) (maxim 1 parcare x 8 wc-uri x 4 buc/luna) | Buc. | 8 | 32 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
5 | Rezerve odorizant incaperi (1 parcare x 2 camere x 1 buc/luna) | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
6 | Saci cos de gunoi 35 l (1 parcare x 30 zile x 7 buc/parcare x 2 ori/zi) | Rola | 210 | 420 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
7 | Detartrant | Litri | 1 | 2 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
8 | Solutie curatat ferestre si usi | Litri | 1 | 2 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
9 | Praf de curatat 500 g | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
10 | Solutie curatat gresie si faianta 1 l (se vor utiliza solutii ecologice, care nu ataca bacteriile din fose septice) | Litri | 1 | 2 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
11 | Saci polietilena 240 l de 0.04 mm grosime (1 parcare x 30 zile x 1 buc/parcare x 2 ori /zi) | Rola | 30 | 60 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
12 | Pastile dedurizare | kg | 1 | 5 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
| Tratament fose septice | kg | 0 | 1 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
13 | Becuri cu led | Buc. | 1 | 3 |  | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ofertant
Semnatura
Stampila

## Anexa 1B
Ofertant
Oferta financiara echipamente, obiecte sanitare si electrice care trebuie inlocuite ca urmare a uzurii sau deteriorari in spatiile de servicii si CIC-urile de peA2 pe o perioada de 2 ani
Anexa 1B
Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitati servicii/an/spatiu |  | Tarif lei/UM | An 1 |  |  | An 2 |  |  | An 1+An 2
|  |  | min. | max. |  | Valoare (lei fara TVA) |  |  | Valoare (lei fara TVA) |  |  | TOTAL
[6 empty] | nr. spatii | min. | max. | nr. spatii | min. | max. | nr. spatii | min. | max.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3x5x6 | 8 = 4x5x6 | 9 | 10 = 3x5x9 | 11 = 4x5x9 | 11 = 6+9 | 12 = 7+10 | 13 = 8+11
1 | Dozator sapun 1000 ml cu prindere antifurt antivandalism din inox (dimensiune 250 x 126 mm) | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
2 | Distribuitor hartie igienica antivandalism cu prindere antifurt din inox (cu diametrul rolei de 23 cm) | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
3 | Distribuitor prosop hartie pliata antivandalism din inox cu prindere antifurt (dimensiuni 342 x 261 x 133 mm) | Buc. | 1 | 1 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4 | Cos de gunoi plastic cu capac batant de cap 7 - 12 l | Buc. | 1 | 6 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
5 | Perie din plastic cu suport pentru vas WC | Buc. | 1 | 8 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
6 | Agatatoare | Buc. | 1 | 8 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
7 | Europubela 240 l, din polietilena si rotile din cauciuc dens | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
8 | Rezervoare WC | Buc. | 1 | 8 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
9 | Baterii chiuveta | Buc. | 1 | 4 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
10 | Capace WC | Buc. | 1 | 8 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
11 | Furtune flexibile | Buc. | 1 | 8 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
12 | Vas WC | Buc. | 1 | 8 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
13 | Intrerupatoare | Buc. | 1 | 4 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
14 | Broaste usi | Buc. | 1 | 3 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
15 | Ventilator aerisire baie | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
16 | Programator iluminat exterior | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
17 | Uscator electric maini (dimensiuni h x L x l 25 x 25 x 23 cm, si putere 2000 - 2300 W) | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
18 | Pisoar barbati | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
19 | Robinet coltar 1/2'' | Buc. | 1 | 4 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
20 | Robinet trecere | Buc. | 1 | 4 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
21 | Senzori de iluminat interior | Buc. | 0 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
22 | Hidrofor 1300w | Buc. | 0 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
23 | Vas de expansiune de 50 l | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
24 | Sifoane scurgere | Buc. | 1 | 2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ofertant
Semnatura
Stampila

## Anexa 1A
Ofertant
Oferta financiara cheltuieli personal muncitor pentru spatiile de servicii si CIC-urile de pe Autostrada A2 pe o perioada de 2 ani
Anexa 1A
Nr. crt. | Localizare spatiu de servicii si CIC | buc | Ore/zi |  | Tarif orar lei/ora | An 1 |  |  | An 2 |  |  | Total (lei fara TVA)
[6 empty] | Valoare (lei fara TVA) |  |  | Valoare (lei fara TVA)
|  |  | min | max |  | nr. zile | min | max | nr. zile | min | max | nr. zile | min | max
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3x5x6 | 8=4x5x6 | 9 | 10=3x5x9 | 11=4x5x9 | 15 | 16 | 17
1 | A2 km 66+800 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
2 | A2 km 66+800 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
3 | A2 km 73+950 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
4 | A2 km 73+950 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
5 | A2 km 88+300 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
6 | A2 km 88+300 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
7 | A2 km 98+900 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
8 | A2 km 98+900 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
9 | A2 km 105+500 C2-CIC | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
10 | A2 km 111+770 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
11 | A2 km 111+770 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
12 | A2 km 120+085 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
13 | A2 km 120+085 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
14 | A2 km 131+585 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
15 | A2 km 131+585 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
16 | A2 km 139+830 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
17 | A2 km 139+830 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
18 | A2 km 143+000 C2 -CIC | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
19 | A2 km 167+000 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
20 | A2 km 167+200 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
21 | A2 km 196+440 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
22 | A2 km 196+940 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
23 | A2 km 205+900 C2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
24 | A2 km 206+300 C1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
25 | A2 km 193+000 C1-CIC | 1 | 24 | 24 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
Total |  | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ofertant
Semnatura
Stampila

## Anexa 2
Oferta financiara servicii de ordine si curatenie in spatiile de servicii si CIC-urile de pe A2 , pe o perioada de 2 ani
Anexa nr. 2
Nr. crt. | Anexa nr. | An 1 |  | AN 2 |  | An 1 + An 2
|  | Valoare (lei fara TVA) |  | Valoare (lei fara TVA) |  | Valoare (lei fara TVA)
|  | min | max | min | max | min | max
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2+4 | 7=3+5
1 | Cheltuieli personal muncitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Inlocuire echipamente si ustensile deteriorate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Aprovizionare cu materiale consumabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Servicii de mentenanta curenta la instalatiile spatiilor de servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total cu TVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ofertant
Semnatura
Stampila
D.R.D.P. Constanta
Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan
A2 km 64+000 - km 211+980

## Anexa 3
Ofertant
Oferta tarif orar conform salariului minim pe economie
Anexa 3
| Denumire | Spor % | Valoare (lei)
Salariul minim pe economie ……..lei pe luna/ 166 ore pe luna = ………...lei/ora
| Spor ore de noapte (din 24 de ore, orele cuprinse in intervalul orar 22 -6, reprezinta 33%) …….lei*33%*….% | %
| Spor ore de sambata si duminica (din 365 zile, zilele de sambata si duminica, reprezinta ~ 105 zile, adica 8.75 zile/luna) (….. lei*8.75 zile/luna*24 ore/730 ore/luna)*….% | %
| Indemnizatie concediu de odihna (20 zile CO/an reprezinta 480 ore de CO/an, adica 5,48 % din nr total de ore /an si se aplica la tariful orar al salariului minim pe economie + sporurile fixe) | 5.48% | 0
| Spor ore sarbatori legale si zile libere (14 zile/an) | %
| Total salariu brut |  | 0
| CAS | 15.8% | 0
| CASS | 5.2% | 0
| Somaj | 0.5% | 0
| Fond accidente, boli profesionale | 0.242% | 0
| Fond garantare | 0.25% | 0
| Contribuitie, indemnizatie, Concediu medical | 0.85% | 0
| Total cheltuieli directe |  | 0
| Cheltuieli indirecte | %
| Profit | %
| Total tarif orar personal muncitor |  | 0
Ofertant
Semnatura
Stampila

## Anexa 3.1
Ofertant
Oferta tarif ridicare deseuri menajere
Anexa 3.1
Tarife componente | Preturi unitare (lei/mc) | Preturi unitare (lei/to) | Echivalare volum - masa
Tarif servicii colectare |  |  | 1 mc = 0.5 tone
Transport la 100 km
Tarif depozitare
Total
Oferta tarif ridicare deseuri biodegradabile
Tarife componente | Preturi unitare (lei/mc) | Preturi unitare (lei/to) | Echivalare volum - masa
Tarif servicii colectare |  |  | 1 mc = 0.8 tone
Transport la 100 km
Tarif depozitare
Total
Ofertant
Semnatura
Stampila