……………………………………

Denumire ofertant

CENTRALIZATOR

ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU ILUMINAT STRADAL

– DRDP CONSTANTA

| Nr.Crt | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ignitor SDK 578S 250W | buc | 100 |  |  |
| 2 | Ignitor IG51-2 | buc | 50 |  |  |
| 3 | Banda izolatoare | buc | 20 |  |  |
| 4 | Regleta C12P 10 mm | buc | 50 |  |  |
| 5 | Regleta C12P 6 mm | buc | 50 |  |  |
| 6 | Regleta C12P 4 mm | buc | 50 |  |  |
| 7 | Regleta C12P 2,5 mm | buc | 50 |  |  |
| 8 | Siguranta bipolara 10 A, 230 V | buc | 100 |  |  |
| 9 | Copex metalic 20 mm cu remorca | ml | 200 |  |  |
| 10 | Tub termocontractibil 35 mm | ml | 5 |  |  |
| 11 | Tub termocontractibil 16 mm | ml | 15 |  |  |
| 12 | Tub termocontractibil 12 mm | ml | 15 |  |  |
| 13 | Tub termocontractibil 10 mm | ml | 15 |  |  |
| 14 | Tub termocontractibil 8 mm | ml | 20 |  |  |
| 15 | Tub termocontractibil 6 mm | ml | 20 |  |  |
| 16 | Tub termocontractibil 4 mm | ml | 20 |  |  |
| 17 | Bec lampa sodiu tubular 250 W | buc | 100 |  |  |
| 18 | Bec lampa sodiu tubular 400 W | buc | 50 |  |  |
| 19 | Droser BSN 250 K427-ITS | buc | 100 |  |  |
| 20 | Droser BSN 400 K407-A2-ITS 230V BC3 | buc | 50 |  |  |
| 21 | Tuburi de capat izolate 1,5 mm | buc | 100 |  |  |
| 22 | Tuburi de capat izolate 2,5 mm | buc | 100 |  |  |
| 23 | Tuburi de capat izolate 4 mm | buc | 100 |  |  |
| 24 | Tuburi de capat izolate 8 mm | buc | 100 |  |  |
| 25 | Tuburi de capat izolate 10 mm | buc | 100 |  |  |
| 26 | Siguranta fuzibila OEZ 10x38, 10 A | buc | 50 |  |  |
| 27 | Siguranta fuzibila tripolara 10 A | buc | 20 |  |  |
| 28 | Siguranta fuzibila tripolara 16 A | buc | 20 |  |  |
| 29 | Siguranta fuzibila monopolara 10 A | buc | 100 |  |  |
| 30 | Siguranta fuzibila monopolara 16 A | buc | 50 |  |  |
| 31 | Banda suport/montaj 25mm,M8, 10m | buc | 2 |  |  |
| 32 | Diblu STD, 10x50 + HZ 6x60 | buc | 50 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Data ………………..

Denumire ofertant

_____________________________

reprezentant legal(nume, prenume, semnatura, stampila)